ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» декабря  2013г.                                                                            № 55

д.Владимировка

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения

В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358), ст.6 п.4 Устава Владимирского сельского поселения, администрация Владимирского сельского поселения ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения по Владимирскому муниципальному образованию Тулунского района Иркутской области. (прилагается)

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Владимирского сельского поселения                            О.В.Гамаюнова

«23» декабря 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Владимирского сельского поселения

________________ О.В.Гамаюнова

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ  ВЛАДИМИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

2013 г.

- ВВЕДЕНИЕ

Основание для выполнения работы. Настоящая работа выполнена по заказу Администрации

Владимирского сельского поселения в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

«О назначении ответственных за разработку и  утверждения схемы водоснабжения и водоотведения и схемы теплоснабжения, графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения   Владимирского сельского поселения», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- - в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), водозаборные сооружения,  сети водопровода;

- - в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, комплекс КОС.

- Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств федерального бюджета для модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Цели работы:

- Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Владимирского сельского поселения.

- Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

- Способ достижения цели:

- Установка приборов учета потребляемых ресурсов.

- Модернизация объектов водоснабжения, замена изношенных водопроводных сетей.

- Установка новых модульных очистных сооружений, замена изношенных водопроводных сетей.

- Сроки и этапы реализации схемы.

- Схема будет реализовываться в период с 2013 по 2023 г.г.

- В проекте выделяются 3 этапа.

- I этап:

- 2013-2016  г.г.

- Замена трубопроводов водопроводных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс.

- Капитальный ремонт водозаборных сооружений.

- Подготовка документации по строительству модульных КОС.

- II этап:

- 2017-2020  г.г.

- Разработка проекта и устройство зон санитарной защиты водозаборных сооружений.

- Замена трубопроводов канализационных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (частичная).

- Подготовка документации по строительству модульных КОС.

- III этап:

  - г.г.

- Строительство модульных КОС.

- Замена трубопроводов канализационных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс (окончательная).

- Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры Владимирского сельского поселения.

- Повышение качества предоставляемых услуг.

- Снижения уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Владимирского сельского поселения.

- Приведение санитарных зон охраны подземных водозаборов в соответствие с требованиями законодательства РФ.

- Состав выполненных работ. В процессе работы собраны данные по водоснабжению и водоотведению в д.Владимировка: по фактическим схемам, оборудованию технологических систем, по условиям их эксплуатации, проанализированы отчетные показатели работы систем водоснабжения и водоотведения, осуществлены технические расчеты, разработаны мероприятия для повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Общие сведения о д.Владимировка: расположение, климатические условия, почвы, существующее состояние и перспектива развития Владимирского муниципального образования.

Расположение

Территория Владимирского сельского поселения (далее - Владимирское СП) в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области», составляет 22,2 тыс.га.

В состав  Владимирского СП  входят  5 населенных пунктов:   д.Владимировка, д.Вознесенск, д.Одон, д.Харантей, д.Одон, Административным центром поселения является  д.Владимировка.

Существующее состояние и перспектива развития Владимирского муниципального образования

| № п\п | Наименование населенного пункта | Количество дворов | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Владимировка | 195 | 564 |
| 2 | Вознесенск | 15 | 47 |
| 3 | Одон | 63 | 210 |
| 4 | Харантей | 7 | 19 |

Всего население по состоянию на 01.01.2013 года составляет  840 человек, проживающих на территории поселения.

Таблица 1. Существующее состояние и перспектива развития Владимирского муниципального образования

| № | Показатель | Ед. изм. | На | На |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 01.01.2013г. | 01.01.2014г. |
| 1. 2. | Численность населения Численность населения, проживающего в | тыс. чел. | 0,84 | 0,84 |
|  | - неблагоустроенных | тыс. чел. |  | 1,0 |
| 3. | Количество объектов по |  |  |  |
|  | степени благоустройства: |  |  |  |
|  | - полублагоустроенные | зданий | 51 | 51 |
|  | - неблагоустроенные | зданий | 144 | 144 |
| 4. | Этажность застройки: |  |  |  |
|  | - одноэтажные | зданий | 195 | 195 |
| 5. | ФАП |  |  |  |
|  | - посещений/сутки | чел. | 5 | 5 |
|  | - количество сотрудников | чел. | 2 | 2 |
| 6. | МОУ «Владимирская СОШ»: |  |  |  |
|  | - учащихся | чел. | 119 | 119 |
|  | - сотрудников | чел. | 37 | 37 |
| 7. | Администрация |  | 1 ¦ |  |
|  | Владимирского |  |  |  |
|  | муниципального образования |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 6 | 6 |
| 8. | «Почта России»: |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 4 | 4 |
| 9. | - МКУК КДЦ д.Владимировка |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 4 | 4 |

Сельская социально-административная сфера включает:

-администрация Владимирского муниципального образования;

-муниципальное   общеобразовательное   учреждение   «Владимировская средняя общеобразовательная школа»;

ФАП

- ОСП д.Владимировка УФПС Иркутской области -филиала ФГУП «Почта России»;

- муниципальное   казенное    учреждение       культуры   КДЦ  д.Владимировка.

- Детский сад «Колобок»

В состав жилого фонда поселения входят одноэтажные дома, в деревянном  и панельном исполнении 280 домов . Услуги благоустройства представлены наличием централизованного водопровода в панельных домах. Имеется летний водопровод в неблагоустроенном жилом фонде.Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного скважиной. Электроснабжение осуществляется от  подстанции. Отопление средней школы осуществляется  электробойлером. Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог. Система ливневой уличной канализации отсутствует.  Лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, нет.  . Услуги по обслуживанию полублагоустроенного жилого  фонда  представляет ИП Горностоаев А.И.   юридический   адрес:   665223,   Иркутская область, Тулунский район, д.Владимировка, ул. Полевая, дом 3, кв.2.

- Основные термины и определения, применяемые в настоящей работе:

- потребитель - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор  холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- эксплуатирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

- РАЗДЕЛ 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

    - Анализ структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Централизованная система водоснабжения включает в себя скважины, сети водоснабжения и потребителей воды.

Централизованным водоснабжением охвачены   дома, расположенные по ул.Набережная, ул.Лесная, ул.Полевая, переулок Школьный.

Источники водоснабжения (скважины) и водопроводная сеть Тулунскому муниципальному району, эксплуатацией занимается ИП Горностаев А.И.

В настоящее время в системе водоснабжения главными проблемами являются:

- технический износ накопительного резервуара;

- технический износ водозаборных сооружений;

- отсутствие проекта зон санитарной защиты подземных водозаборов.

В связи с удорожанием электроэнергии эксплуатирующая организация заинтересована в увеличении эффективности производства и транспортировки воды, в снижении затрат на производство и транспортировку воды.

Система горячего водоснабжения в д.Владимировка  отсутствует. Инженерные сети деревни выполнены в 3-х трубном исчислении (тепловые сети: подающая и обратная линии, линия холодного водоснабжения).

Цель водопользования – питьевое и хозяйственно – бытовое водоснабжение.

    - Анализ состояния и функционирования существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

В состав водозаборных сооружений д.Владимировка  входит следующее оборудование:

- Скважина № б/н (паспорт отсутствует), условное обозначение № 1 – рабочая, для централизованного водоснабжения потребителей воды;

- Скважина № б/н (паспорт отсутствует), условное обозначение № 2 – рабочая, для покрытия нужд в холодной воде потребителей децентрализованной зоны водоснабжения;

- Скважина № б/н (паспорт отсутствует), условное обозначение № 3 – рабочая, для покрытия нужд в холодной воде потребителей децентрализованной зоны водоснабжения;

Скважина № 2 расположена по ул.Молодости 2А, Скважина № 3 расположена по ул.Березовая,23А,  Холодной водой из скважин обеспечиваются потребители децентрализованной зоны поселения – 144 дома. Подвоз воды из данных скважин осуществляется водораздатчиком.

Характеристика скважин: обсадная, диаметр 320 мм., глубина – 80 м. Установлен насос ЭЦВ – 8, дебет скважины – 5000 м3, суточный расход воды – 30,0 м3. Находятся в брусовом здании размером 1,5 м х 1,55 м, установлен прибор учета электроэнергии, обеспечены меры по защите от проникновения  посторонних лиц (закрывается на замок). Санитарная зона очищена по диаметру 25 м.

В целях соблюдения санитарных норм и правил (СНиП 2-04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения»), необходимо провести мероприятия по установке ограждений. Для установки ограждений 1 зоны санитарной защиты (50 метров вокруг скважины), 2 зоны санитарной защиты (охватывает территорию, прилегающую к границам 1-го пояса на расстоянии 210-330 м.) необходимо провести работы по выделению земельных участков и разработке проекта зон санитарной защиты.

Скважина № 1 расположена на территории  д.Владимировка в 500 м. от зоны жилой застройки.  Скважина оборудована глубинным насосом ЭЦВ – 8, центробежным насосом.

Схема водоснабжения д.Владимировка (проектная и фактическая):

скважина        накопительный резервуар V = 100 м3            потребитель ( 51 квартира, школа)

Водопроводная сеть

Скважина оборудована всей необходимой инфраструктурой (трубопроводы, запорная арматура, КИП), защищена от проникновения посторонних лиц.

Протяженность водопроводных сетей: 3 км.

Таблица 2. Объекты водоснабжения д.Владимировка

| № | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДОЗАБОРЫ |  |  |  | ВНС |  | Скважины, ед | ВОДООЧИСТКА |  | ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, КМ. |  |  |  |  |  |
|  | Открытого типа |  | подземные |  | Кол-во, ед. | Мощность, т.м3./сут. |  | Кол-во, ед. | Мощность, т.м3./сут. | всего | В т.ч. | Ду в мм |  |  |  |
|  | Ед. | т.м3./сут | Ед. | т.м3./сут |  |  |  |  |  |  | ветхие | До 100 | 100-300 | 300-600 | 600-1000 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Установленная производственная мощность водозаборных сооружений – 302,4  м3/сут.

Качество извлекаемых подземных вод по химическим и микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Химические и микробиологические показатели воды контролируются ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области»

(г. Тулун).

Водоподготовка – отсутствует.

Зоны санитарной охраны  - в радиусе 50 метров вокруг скважины: до июня 2011 г. было установлено деревянное ограждение, но в  июне 2011 года на территории водозабора произошел пожар по причине поджога, сгорело ограждение зоны строго режима, требуется установка в соответствии со СанПиН – 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения».

В целях соблюдения санитарных норм и правил (СНиП 2-04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения»), необходимо провести мероприятия по установке ограждений. Для установки ограждений 1 зоны санитарной защиты (50 метров вокруг скважины), 2 зоны санитарной защиты (охватывает территорию, прилегающую к границам 1-го пояса на расстоянии 210-330 м.) необходимо провести работы по выделению земельных участков и разработке проекта зон санитарной защиты.

Учет поднятой воды производится по расчету по установленным нормативам потребления холодной воды потребителями (Постановление № 23 от 09.12.2009 г.), планируется установка приборов учета поднятой холодной воды до 01.06.2014 г. на насосной станции (Д трубопровода 76 мм).

Таблица 3. Расположение скважины

| Наименование сооружения | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Географические координаты: Ширина, долгота (град.мин.сек.) | Относительное расположение |
| скважина№ 1 | Данные отсутствуют | В границах поселения, в 500 м. от зоны жилой застройки |

Таблица 5. Сведения по скважине

| №№ скважин | Год ввода в эксплуатацию | Глубина бурения, м. | Статический уровень, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| б/н (условно № 1) | 1986 | 85,93 | 29,22 |

    - Анализ существующих сооружений системы водоснабжения.

К сооружениям системы водоснабжения д.Владимировка относится накопительный резервуар. Накопительный резервуар - сооружение, предназначенное для накопления холодной воды с целью подачи этой воды по потребителям.  В настоящий момент – требуется проведение капитального ремонта.

    - Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

У предприятия, осуществляющего водоснабжение потребителей д.Владимировка отсутствует Лицензия на недропользование.

Вода из скважины глубинным насосом подается в накопительный резервуар, из него – в сеть, а оттуда – потребителям.

Износ сетей составляет 30 %, что ведет к увеличению потерь воды при ее передаче потребителям.

    - Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении  д.Владимировка

В настоящее время основные технические и технологические проблемы системы водоснабжения д.Владимировка сводятся к:

- Износ накопительного резервуара;

- Износ трубопроводов системы водоснабжения д.Владимировка;

- Износ водозаборных сооружений (скважина № 1).

  - Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

    - Баланс водоснабжения д.Владимировка

Таблица  7. Баланс водоснабжения д.Владимировка (планируемый и фактический)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.куб.м. | 8,124 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 8,124 |
| 4 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 1,058 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,02 |
| 6 | Полезный отпуск, всего | тыс.куб.м. | 7,066 |
| 7 | Из них на производственные нужды | тыс.куб.м. | 0 |
| 8 | Объем реализации воды, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 7,066 |
| 9 | -населению | тыс.куб.м. | 4,05 |
| 10 | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 2,0 |
| 11 | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 3,016 |

    - Оценка потерь воды при ее транспортировке.

Нормативные потери воды при ее транспортировке не могут превышать 10 % от объема выработки воды. Фактически объем воды при ее транспортировке составляет: 13,02%, что превышает пределы нормативных потерь. Однако, при замене трубопроводов системы водоснабжения, неизменно сокращение данного показателя на 80 %.

    - Наличие коммерческого приборного учета

Установка приборов коммерческого учета потребления ресурсов регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии со:  Статья 4. Принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

В соответствии с группами потребителей, оснащенность приборами учета по д.Владимировка составила:

Таблица 8. Наличие коммерческого приборного учета

| № п/п | Наименование группы потребителей | Потребность в оснащении, шт. |  | Факт оснащения,шт. |  | % оснащения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| 1 | Источник тепловой энергии (электокотельная): | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Население (количество квартир) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

- Установленная мощность водозаборных сооружений д.Владимировка составляет: 302,4 м3/сутки * 365 дней = 110,376  тыс. м3 в год при максимальной нагрузке.

- Фактически: 8,124  тыс. м3 в год, таким образом, резерв мощности составляет 102,252 тыс. м3 в год.

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды (баланс водоснабжения) представлено в Таблице 7 «Баланс водоснабжения д.Владимировка (планируемый и фактический)».

Таблица 9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Средне су- точное | среднесуточное max |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.куб.м. | 8,124 | 0,022 | 0,050 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 0,000 | 0 | 0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 8,124 | 0,022 | 0,050 |
| 4 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 1,058 | 0,0029 | 0,0065 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,02 | 13,02 | 29,6 |
| 6 | Полезный отпуск, всего | тыс.куб.м. | 7,066 | 0,019 | 0,043 |
| 7 | Из них на производственные нужды | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем реализации воды, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 7,066 | 0,019 | 0,043 |
| 9 | -населению | тыс.куб.м. | 4,05 | 0,011 | 0,025 |
| 10 | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 3,016 | 0,0083 | 0,019 |

    - Описание структуры потребления воды.

Вода из водоносного слоя (горизонта) посредством глубинного насоса подается в накопительный резервуар, оттуда в сеть водоснабжения, из сети водоснабжения – потребителям через водоразборные краны(устройства).                                                                                                                                                                        Большая часть населения пользуется привозной холодной водой из скважины № 2, №3

    - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Таблица 10. Объемы потребления воды потребителями

| № п/п | Наименование потребителя | ХВС, м3/год | ХВС, м3/месяц. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 4,05 | 0,3375 |
|  | ИТОГО: | 4,05 | 0,3375 |

    - Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче.

По данным баланса водопотребления потери воды в сетях при ее транспортировке составляют: 1,058 м3 в год или 13,02 % от общего годового объема поднятой воды.

При отсутствии работ по замене трубопроводов системы водоснабжения возможно увеличение потерь холодной воды до 15-20 %, против фактических 13,02%, при проведении работ по замене трубопроводов системы водоснабжения возможно уменьшение потерь воды на 80 % от установленных на сегодняшний день.

    - Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть.

При наличии резерва мощности водопроводных сооружений, снижение подачи воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть д.Владимировка, не ожидается. Снижение подачи воды возможно лишь при условии замены (модернизации) глубинных насосов скважин (при уменьшении их мощности).

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

1.4.1.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В связи с наличием резерва мощности сооружений водопровода в д.Владимировка, новое строительство объектов водоснабжения для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не предполагается.

1.4.2.  Сведения  о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

1.4.2.1. Техническое перевооружение накопительного резервуара.

В рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту здания  должно быть обеспечено решение следующих задач:

- Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве при сокращении расходов эксплуатирующей организации на электроэнергию;

- Ремонт инженерного оборудования скважины с определением перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования - глубинного насоса ЭЦВ;

Для проведения капитального ремонта здания и инженерного оборудования водозаборных сооружений,  необходимо произвести следующие работы:

- капитальный ремонт накопительного резервуара;

- капитальный  ремонт здания;

- замена насоса мощности ЭЦВ 4-2,5-100 на насос ЭЦВ 6-10-110;

- ремонт инженерного оборудования скважины (восстановление обсадной трубы);

- замена запорной арматуры;

- замена эл.проводки и эл.щита;

- установка энергосберегающих обогревателей;

- установка приборов учета расхода воды;

- установка прибора для подготовки и очищения воды;

- установка автоматического отключения насоса «Высота».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1. Замена  водопроводных сетей.

В рамках реализации мероприятия по замене водопроводных сетей должно быть обеспечено решение следующих задач:

- Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве при сокращении расходов эксплуатирующей организации на электроэнергию;

- Сокращение потерь холодной воды при ее транспортировке.

Замена изношенных водопроводных сетей д.Владимировка предполагает замену следующих участков:

- Участок, расположенный на территории водозаборных сооружений (скважина № 1)  на глубине  6 м., стальные трубы Д 76 мм с заменой запорной арматуры в количестве 8 шт.;

- Замена распределительных сетей водоснабжения Д 50 мм.

Замена изношенных водопроводных сетей должна решить следующие задачи:

- Замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

- Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- Обеспечение абонентов водой в необходимом количестве;

- Определение ориентировочного объема инвестиций для реконструкции и модернизации линейных объектов.

1.5.2. Устройство зон санитарной защиты вокруг скважин.

Отсутствие проекта зон санитарной защиты водозаборных сооружений (подземный горизонт) ведет к нарушению требований законодательства РФ (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения») в сфере водоснабжения, приводит к наложению штрафных санкций в отношении ресурсоснабжающей организации. Стоимость проекта зон санитарной защиты составит от 80 до 100 тыс. руб., составляется лицензионной специализированной организацией.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Производство и транспортировка холодной воды экологически чистое производство, не влияет негативно на окружающую среду.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Общая сумма затрат капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по д.Владимировка составит(ориентировочно): 2,0млн. руб.

РАЗДЕЛ 2: ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

В настоящее время система водоотведения д.Владимировка представляет собой централизованный сбор стоков в самотечный канализационный коллектор.

2.2.Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Системой централизованного водоотведения охвачены лишь 51 квартира по ул. Набережная, ул.Лесная, ул.Полевая, пер.Школьный .

2.3. Сети централизованных систем водоотведения.

Канализационные сети д.Владимировка – проложены подземно,  глубина залегания – 2,5-3,0 м. от дневной поверхности земли. Основной самотечный коллектор  выполнен из асбестоцементных труб., выпуски из домов, оборудованных системой централизованного водоотведения выполнены из чугунных труб, разводящие канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб. Протяженность канализационных централизованных сетей составляет:3 км.

Канализационные колодцы выполнены из бетонных колец, не имеют запорной арматуры.

Режимы работы централизованной системы водоотведения: круглосуточно, круглогодично, 8760 часов в год.

Статистика аварий и инцидентов: не выявлено.

Статистика восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности: нет.

Ремонтные работы с применением строительной техники  производятся по факту возникновения аварийных ситуаций.

Требуется перекладка самотечных канализационных сетей.

2.4.Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод д.Владимировка.

В системе централизованного водоотведения д.Владимировка присутствуют три основных проблемы:

- Износ канализационных сетей д.Владимировка.

- Износ канализационных колодцев системы централизованного водоотведения.